Состав электронного курса «Лаборант-эколог» (СПО)

Раздел «Техника и технология лабораторных работ»

Тема «Лабораторная посуда, металлическое оборудование и лабораторный инструментарий».

- Стеклянная посуда общего и специального назначения

- Стеклянная посуда общего назначения. Тренажер

- Стеклянная посуда специального назначения. Тренажер

- Стеклянная посуда общего и специального назначения. Тестовые задания

- Стеклянная посуда общего и специального назначения. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

- Стеклянная мерная посуда

- Фарфоровая посуда, металлическое оборудование и лабораторный инструмент. Тренажер

- Использование бюретки для титрования и измерения объема. Тренажер

- Стеклянная мерная посуда. Практикум решения задач

- Стеклянная мерная посуда. Практикум решения задач. Углубленный уровень сложности

- Стеклянная мерная посуда. Фарфоровая посуда и металлическое оборудование. Тестовые задания

- Стеклянная мерная посуда. Фарфоровая посуда и металлическое оборудование. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

- Техника работы с химической посудой в химической лаборатории

- Мытье химической посуды раствором перманганата калия. Тренажер

- Мытье химической посуды смесью Комаровского. Тренажер

- Сушка химической посуды спиртом и диэтиловым эфиром. Тренажер

- Техника работы с химической посудой. Тестовые задания

- Техника работы с химической посудой. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

- Мытье химической посуды хромовой смесью. Тренажер

Тема «Весы: назначение, классификация, устройство, правила обращения. Взвешивание: методы, способы, техника».

- Весы, взвешивание. Назначение, классификация, устройство и техника взвешивания

- Техника взвешивания. Взвешивание на лабораторных аналитических весах. Тренажер

- Весы. Взвешивание. Практикум решения задач

- Весы. Взвешивание. Практикум решения задач. Углубленный уровень сложности

- Весы: назначение и классификация. Техника взвешивания. Тестовые задания

- Весы: назначение и классификация. Техника взвешивания. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

- Проверка непостоянства и независимости показаний лабораторных весов от положения груза на грузоприемном устройстве. Лабораторная работа

- Определение погрешности нагруженных весов нагружением и разгружением. Лабораторная работа

- Определение погрешности лабораторных весов (размаха показаний) при наибольшем пределе взвешивания. Лабораторная работа

Тема «Оборудование для высокого давления и вакуума в лаборатории: виды, назначение, устройство, правила обращения».

- Классификация, устройство и принцип действия насосов и компрессорных машин

- Устройство, принцип действия и работа с водоструйным насосом. Тренажер

- Основы работы с высоким давлением и вакуумом в лаборатории. Правила техники безопасности. Тренажер

- Классификация, устройство и принцип действия насосов и компрессорных машин. Тестовые задания

- Классификация, устройство и принцип действия насосов и компрессорных машин. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

Тема «Основные лабораторные операции: назначение, методы, способы, техника проведения, применяемое оборудование, безопасность труда».

Экстракция и высаливание.

- Методы извлечения веществ. Экстракция и высаливание

- Методы извлечения веществ. Экстракция и высаливание. Практикум решения задач

- Методы извлечения веществ. Экстракция и высаливание. Практикум решения задач. Углубленный уровень сложности

- Устройство и принцип действия сокслет-экстрактора. Горячее экстрагирование. Тренажер

- Устройство и принцип действия делительной воронки. Холодное экстрагирование. Тренажер

- Методы извлечения веществ. Экстракция и высаливание. Тестовые задания

- Методы извлечения веществ. Экстракция и высаливание. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

Возгонка. Выпаривание и упаривание.

- Методы извлечения веществ. Сублимация, выпаривание и упаривание

- Сублимация. Тренажер

- Роторно-пленочный испаритель. Тренажер

- Методы извлечения веществ. Сублимация, выпаривание и упаривание. Практикум решения задач

- Методы извлечения веществ. Сублимация, выпаривание и упаривание. Практикум решения задач. Углубленный уровень сложности

- Методы извлечения веществ. Сублимация, выпаривание и упаривание. Тестовые задания

- Методы извлечения веществ. Сублимация, выпаривание и упаривание. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

Нагревание и прокаливание.

- Нагревание и прокаливание в химической лаборатории

- Нагревание на водяной бане. Тренажер

- Прокаливание в муфельной печи. Тренажер

- Нагревание и прокаливание в химической лаборатории. Практикум решения задач

- Нагревание и прокаливание в химической лаборатории. Практикум решения задач. Углубленный уровень сложности

- Нагревание и прокаливание в химической лаборатории. Тестовые задания

- Нагревание и прокаливание в химической лаборатории. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

Сушка, кристаллизация, охлаждение.

- Сушка, кристаллизация, охлаждение в химической лаборатории

- Определение влажности продукта. Тренажер

- Кристаллизация. Тренажер

- Сушка, кристаллизация, охлаждение в химической лаборатории. Практикум решения задач

- Сушка, кристаллизация, охлаждение в химической лаборатории. Практикум решения задач. Углубленный уровень сложности

- Сушка, кристаллизация, охлаждение в химической лаборатории. Тестовые задания

- Сушка, кристаллизация, охлаждение в химической лаборатории. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

Подраздел «Аналитическая химия»

1. Тема «Количественный анализ: методы, классификация, реактивы, оборудование, техника выполнения, расчеты результатов определений, безопасность труда».

- Основы титриметрического анализа (оксидиметрия)

- Приготовление рабочего раствора титранта (трилона Б) по навеске. Тренажер

- Приготовление рабочего раствора титранта из фиксанала отмериванием. Тренажер

- Основы титриметрического анализа. Практикум решения задач

- Основы титриметрического анализа. Практикум решения задач. Углубленный уровень сложности

- Основы титриметрического анализа. Тестовые задания

- Основы титриметрического анализа. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

- Методы окислительно-восстановительного титрования

- Окислительно-восстановительное титрование. Тренажер

- Методы окислительно-восстановительного титрования. Практикум решения задач

- Методы окислительно-восстановительного титрования. Практикум решения задач. Углубленный уровень сложности

- Методы окислительно-восстановительного титрования. Тестовые задания

- Методы окислительно-восстановительного титрования. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

Подраздел «Основы промышленной экологии»

1. Тема «Промышленные выбросы: классификация».

- Промышленные выбросы: классификация

- Классификация промышленных выбросов. Тренажер

- Промышленные выбросы: классификация. Практикум решения задач

- Промышленные выбросы: классификация. Практикум решения задач. Углубленный уровень сложности

- Промышленные выбросы: классификация. Тестовые задания

- Промышленные выбросы: классификация. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

2. Тема «Основные методы очистки газовых выбросов: понятие, классификация, характеристика, принцип выбора методов, область применения, оборудование».

- Методы очистки газовых выбросов

- Механические методы очистки газов. Тренажер

- Адсорбционная очистка газов. Тренажер

- Методы очистки газовых выбросов. Практикум решения задач

- Методы очистки газовых выбросов. Практикум решения задач. Углубленный уровень сложности

- Методы очистки газовых выбросов. Тестовые задания

- Методы очистки газовых выбросов. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

3. Тема «Методы очистки сточных вод: понятие, классификация, характеристика, принципы выбора, область применения, оборудование».

- Гидромеханические методы очистки сточных вод

- Физико-химические и химические методы очистки сточных вод

- Барабанные сетки для процеживания сточных вод. Тренажер

- Оборудование для очистки сточных вод флотацией. Тренажер

- Методы очистки сточных вод. Практикум решения задач

- Методы очистки сточных вод. Практикум решения задач. Углубленный уровень сложности

- Методы очистки сточных вод. Тестовые задания

- Методы очистки сточных вод. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

4. Тема «Замкнутые водооборотные циклы: основные направления, перспективы, схемы».

- Замкнутые водооборотные циклы

- Оборотное водоснабжение предприятия. Тренажер

- Замкнутые водооборотные циклы. Практикум решения задач

- Замкнутые водооборотные циклы. Практикум решения задач. Углубленный уровень сложности

- Замкнутые водооборотные циклы: основные направления, перспективы, схемы. Тестовые задания

- Замкнутые водооборотные циклы: основные направления, перспективы, схемы. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности