Состав электронного курса «Лаборант по физико-механическим испытаниям»

1. Тема «Основные элементы контрольно-измерительных приборов».

- Основные элементы контрольно-измерительных приборов

- Тренажер «Световое отсчётное устройство»

- Тестовые задания «Основные элементы контрольно-измерительных приборов»

- Тестовые задания «Основные элементы контрольно-измерительных приборов (углубленный уровень сложности)»

2. Тема «Основные характеристики контрольно-измерительных приборов».

- Основные характеристики контрольно-измерительных приборов

- Тренажер «Определение метрологической надежности»

- Тренажер «Определение диапазона измерения вольтметра»

- Тестовые задания «Основные характеристики контрольно-измерительных приборов»

- Тестовые задания «Основные характеристики контрольно-измерительных приборов (углубленный уровень сложности)»

3. Тема «Установки для определения плотности твердых материалов и для определения истинной, средней и насыпной плотности сыпучих материалов. Методика определения плотности материалов».

- Установки для определения плотности твердых и сыпучих материалов

- Тренажер «Гидростатические весы»

- Тренажер «Установка для определения плотности твердых материалов флотационным методом»

- Тренажер «Установка для определения насыпной плотности с непрерывной продувкой газом слоя сыпучего материала»

- Тренажер «Определение насыпной плотности металлических порошков с помощью воронки»

- Тренажер «Установка для определения плотности сыпучего материала пневмопульсационным методом»

- Тренажер «Определение плотности твердых материалов пикнометрическим методом»

- Тестовые задания «Установки для определения плотности твердых и сыпучих материалов»

- Тестовые задания «Установки для определения плотности твердых и сыпучих материалов (углубленный уровень сложности)»

4. Тема «Установки для определения плотности жидких материалов и для измерения плотности газовой среды с ионизационными преобразователями».

- Устройство и принцип действия установок для определения плотности жидких материалов

- Тренажер «Определение плотности жидких материалов пикнометрическим методом»

- Тренажер «Весовой плотномер. Тренажер»

- Тренажер «Манометрический плотномер»

- Тренажер «Радиоизотопный плотномер»

- Тестовые задания «Устройство и принцип действия установок для определения плотности жидких материалов»

- Тестовые задания «Устройство и принцип действия установок для определения плотности жидких материалов (углубленный уровень сложности)»

5. Тема «Приборы для измерения плотности жидких материалов (ареометры)».

- Устройство, принцип действия и способы измерения плотности жидких материалов ареометрами

- Тренажер «Измерение плотности жидкости ареометром»

- Тренажер «Денсиметр общего назначения»

- Тренажер «Нефтеденсиметр типа А»

- Тестовые задания «Устройство, принцип действия и способы измерения плотности жидких материалов ареометрами»

- Тестовые задания «Устройство, принцип действия и способы измерения плотности жидких материалов ареометрами (углубленный уровень сложности)»

6. Тема «Приборы для измерения вязкости жидких материалов (вискозиметры). Способы измерения вязкости жидких материалов вискозиметрами разной системы».

- Устройство, принцип действия и способы измерения вязкости жидких материалов вискозиметрами

- Тренажер «Конструкция и принцип действия ротационного вискозиметра»

- Тренажер «Конструкция и принцип действия вискозиметра с падающим телом»

- Тренажер «Определение условной вязкости олифы с помощью вискозиметра»

- Практикум решения задач «Определение вязкости жидких материалов»

- Практикум решения задач «Определение вязкости жидких материалов (углубленный уровень сложности)»

- Тренажер «Измерение вязкости жидкости с использованием вискозиметра»

- Тестовые задания «Устройство, принцип действия и способы измерения вязкости жидких материалов вискозиметрами»

- Тестовые задания «Устройство, принцип действия и способы измерения вязкости жидких материалов вискозиметрами (углубленный уровень сложности)»

7. Тема «Оборудование для определения объемной массы, тонины помола и удельной поверхности сыпучих материалов. Методика определения объемной массы, тонины помола и удельной поверхности».

- Оборудование для определения объемной массы, тонины помола и удельной поверхности сыпучих материалов

- Тренажер «Определение объемной массы сыпучих материалов»

- Тренажер «Оптический гранулометр»

- Тренажер «Прибор Товарова для определения удельной поверхности сыпучих материалов»

- Тестовые задания «Оборудование для определения объемной массы, тонины помола и удельной поверхности сыпучих материалов»

- Тестовые задания «Оборудование для определения объемной массы, тонины помола и удельной поверхности сыпучих материалов (углубленный уровень сложности)»

8. Тема «Приборы для измерения температуры. Методика измерения температуры».

- Приборы для измерения температуры

- Тренажер «Стеклянный жидкостный термометр расширения»

- Тренажер «Дилатометрический термометр расширения»

- Тренажер «Биметаллический термометр»

- Тренажер «Термометр манометрический»

- Тренажер «Термометр термоэлектрический»

- Тренажер «Термометр сопротивления»

- Тренажер «Квазимонохроматический пирометр с исчезающей нитью»

- Тренажер «Пирометр спектрального отношения с фотоэлементом»

- Тренажер «Измерение температуры электронным термометром»

- Тестовые задания «Приборы для измерения температуры: классификация, назначение, устройство, принцип действия и установка»

- Тестовые задания «Приборы для измерения температуры: классификация, назначение, устройство, принцип действия и установка (углубленный уровень сложности»

9. Тема «Приборы для измерения давления. Классификация, назначение, устройство и принцип действия. Установка и обслуживание прибора. Правила измерения давления».

- Приборы для измерения давления. Классификация, назначение, устройство и принцип действия

- Тренажер «Измерение давления жидкостным манометром»

- Тренажер «Мембранный манометр»

- Тренажер «Сильфонный самопишущий манометр»

- Тренажер «Пружинный манометр»

- Тренажер «Грузопоршневой манометр»

- Тренажер «Измерение давления газа пружинным манометром в пневмосистеме»

- Тренажер «Мембранный дифференциальный манометр»

- Тренажер «Манометр абсолютного давления»

- Тестовые задания «Приборы для измерения давления. Классификация, назначение, устройство и принцип действия»

- Тестовые задания «Приборы для измерения давления. Классификация, назначение, устройство и принцип действия (углубленный уровень сложности)»

10. Тема «Вакуумметры. Установка и обслуживание приборов. Правила измерения низких давлений».

- Вакуумметры: назначение, устройство, принцип действия

- Тренажер «Тепловой вакуумметр»

- Тренажер «Термопарный вакуумметр»

- Тренажер «Ионизационный вакуумметр»

- Тренажер «Магнитный вакуумметр»

- Тестовые задания «Вакуумметры: назначение, устройство, принцип действия»

- Тестовые задания «Вакуумметры: назначение, устройство, принцип действия (углубленный уровень сложности)»

11. Тема «Оборудование для создания и поддержания определенного давления. Основные узлы вакуумных систем. Насосы для создания в барокамере повышенных давлений. Средства для измерения повышенных давлений».

- Основные узлы вакуумных систем

- Тренажер «Основные узлы вакуумных систем»

- Тренажер «Вакуумная установка для напыления тонких пленок»

- Тренажер «Пластинчато-статорный насос»

- Тренажер «Диффузионный вакуумный насос»

- Тренажер «Цеолитовый вакуумный насос»

- Тренажер «Геттерно-ионный насос»

- Тренажер «Простейшая вакуумная система и ее элементы»

- Тестовые задания «Основные узлы вакуумных систем»

- Тестовые задания «Основные узлы вакуумных систем (углубленный уровень сложности)»

12. Тема «Электроизмерительные приборы. Способы включения приборов в электрическую цепь. Обозначения на шкалах. Способы определения цены деления. Включение приборов в электрическую цепь и считывание их показаний».

- Электроизмерительные приборы: классификация, назначение, устройство и принцип действия, обозначение на схемах.

- Тренажер «Конструкция и узлы измерительного прибора электромагнитной системы»

- Тестовые задания «Электроизмерительные приборы: классификация, назначение, устройство и принцип действия, обозначение на схемах»

- Тестовые задания «Электроизмерительные приборы: классификация, назначение, устройство и принцип действия, обозначение на схемах (углубленный уровень сложности)»

13. Тема «Установки для определения удельного сопротивления проводников вольтамперным и мостовым методами. Методика расчета удельного сопротивления проводника по его размерам и показаниям приборов».

- Установки для определения удельного сопротивления проводников вольтамперным и мостовым методами

- Тренажер «Определение удельного сопротивления проводников вольтамперным методом»

- Тренажер «Измерение величины сопротивления проводника мостовым методом»

- Тестовые задания «Установки для определения удельного сопротивления проводников вольтамперным и мостовым методами»

- Тестовые задания «Установки для определения удельного сопротивления проводников вольтамперным и мостовым методами (углубленный уровень сложности)»

14. Тема «Приборы для измерения влажности твердых и сыпучих материалов. Методика измерения влажности твердых материалов».

- Приборы для измерения влажности твердых и сыпучих материалов

- Тренажер «СВЧ влагомер»

- Тренажер «Фотометрический анализатор»

- Тренажер «Влагомер ядерного магнитного резонанса»

- Тренажер «Термовакуумный влагомер»

- Тренажер «Теплофизический влагомер»

- Тестовые задания «Приборы для измерения влажности твердых и сыпучих материалов»

- Тестовые задания «Приборы для измерения влажности твердых и сыпучих материалов (углубленный уровень сложности)»

15. Тема «Приборы для определения абсолютной и относительной влажности воздуха. Измерение влажности воздуха».

- Приборы для определения абсолютной и относительной влажности воздуха

- Тренажер «Измерение влажности воздуха психрометром»

- Тренажер «Конденсационный гигрометр»

- Тренажер «Электролитический гигрометр»

- Тренажер «Диффузионно-кулонометрический влагомер»

- Тестовые задания «Приборы для определения абсолютной и относительной влажности воздуха»

- Тестовые задания «Приборы для определения абсолютной и относительной влажности воздуха (углубленный уровень сложности)»

16. Тема «Оборудование, используемое в процессе проведения механических испытаний материалов и изделий на растяжение и сжатие (смятие)».

- Оборудование, используемое в процессе проведения механических испытаний материалов и изделий на растяжение и сжатие

- Тренажер «Испытание материалов и изделий на растяжение»

- Тренажер «Универсальная испытательная машина»

- Тренажер «Установка для испытания листовых образцов на двухосное растяжение»

- Тренажер «Установка для испытания мерзлого грунта методом одноосного сжатия»

- Тестовые задания «Оборудование, используемое в процессе проведения механических испытаний материалов и изделий на растяжение и сжатие»

- Тестовые задания «Оборудование, используемое в процессе проведения механических испытаний материалов и изделий на растяжение и сжатие Углубленный уровень сложности

17. Тема «Оборудование, используемое в процессе проведения механических испытаний материалов и изделий на сдвиг».

- Оборудование, используемое в процессе проведения механических испытаний материалов и изделий на сдвиг

- Тренажер «Машина разрывная»

- Тренажер «Пресс гидравлический»

- Тестовые задания «Оборудование, используемое в процессе проведения механических испытаний материалов и изделий на сдвиг»

- Тестовые задания «Оборудование, используемое в процессе проведения механических испытаний материалов и изделий на сдвиг (углубленный уровень сложности)»

18. Тема «Электронный прибор с тензочувствительным преобразователем для измерения угла сдвига. Методика определения модуля сдвига радиотехническим методом».

- Приборы с тензочувствительными преобразователями

- Тренажер «Механический тензометр Аистова»

- Тренажер «Электромагнитный тензометр»

- Тренажер «Фотоэлектрический тензометр»

- Тренажер «Тензометры сопротивления»

- Тестовые задания «Электронный прибор с тензочувствительным преобразователем для измерения угла сдвига. Методика определения модуля сдвига радиотехническим методом»

- Тестовые задания «Электронный прибор с тензочувствительным преобразователем для измерения угла сдвига. Методика определения модуля сдвига радиотехническим методом (углубленный уровень сложности)»

19. Тема «Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на изгиб: виды, устройство и принцип действия».

- Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на изгиб

- Технологическая проба на изгиб. Тренажер

- Испытание механических материалов на изгиб. Тренажер

- Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на изгиб. Тестовые задания

- Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на изгиб. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

20. Тема «Приборы для измерения изгибающих моментов, приложенных усилий, линейных и угловых перемещений: устройство, действие и методы измерения».

- Приборы для измерения изгибающих моментов, приложенных усилий, линейных и угловых перемещений

- Испытание образца на статический изгиб для определения модуля упругости. Тренажер

- Датчик линейных перемещений с тросиковым приводом. Тренажер

- Прибор Михаэлиса для испытания образцов цементного раствора на изгиб. Тренажер

- Датчик угловых перемещений. Тренажер

- Машина для испытания образцов цементного раствора на изгиб. Тренажер

- Приборы для измерения изгибающих моментов, приложенных усилий, линейных и угловых перемещений. Тестовые задания

- Приборы для измерения изгибающих моментов, приложенных усилий, линейных и угловых перемещений. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

21. Тема «Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на кручение: разновидность, устройство и действие».

- Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на кручение

- Прибор для определения угла закручивания. Тренажер

- Машина Эйвери для испытания изделий на кручение. Тренажер

- Горизонтальная машина для испытания образцов на кручение. Тренажер

- Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на кручение. Тестовые задания

- Оборудование для проведения механических испытаний материалов и изделий на кручение. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

22. Тема «Маятниковые копры и установки для механического испытания материалов и изделий на ударную вязкость: их разновидности, назначение, устройство и действие».

- Маятниковые копры и установки для механического испытания материалов и изделий на ударную вязкость

- Маятниковый копр для испытания на ударный изгиб. Тренажер

- Измерение ударной вязкости материалов с помощью маятникового копра. Тренажер

- Маятниковые копры и установки для механического испытания материалов и изделий на ударную вязкость. Тестовые задания

- Маятниковые копры и установки для механического испытания материалов и изделий на ударную вязкость. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности

23. Тема «Прессы и приспособления к ним для определения твердости материалов и изделий: устройство и действие. Индикаторы. Методика определения твердости материалов и изделий с помощью пресса».

- Прессы и приспособления к ним для определения твердости материалов и изделий. Индикаторы

- Измерение твердости металла по методу Роквелла. Тренажер

- Измерение твердости металла по методу Бринелля. Тренажер

- Прибор для измерения твердости материалов по Бринеллю. Тренажер

- Прибор для измерения твердости материалов по Роквеллу. Тренажер

- Прессы и приспособления к ним для определения твердости материалов и изделий. Индикаторы. Тестовые задания

- Прессы и приспособления к ним для определения твердости материалов и изделий. Индикаторы. Тестовые задания. Углубленный уровень сложности